毕业设计题目…….. 基于STM32的云平台智能楼宇安防系统设计

研究方向……. 嵌入式与物联网；云平台监控控制

关键词……消防安全；物联网；云端；逆变并网

1.主要研究内容

该系统以STM32F103RCT6单片机为核心，集成了红外传感器、火焰传感器、烟雾传感器等多种传感器，并将数据上传到云端。当发生火灾等危险情况时，可以将信息通知到楼内的办公人员，提醒快速逃生。同时，也可以通过摄像头对楼内的火情进行远程监视，为外部消防提供救援参考。 入口的人脸摄像头，指纹，RFID也可以实现对出入人员进行身份核验等功能。楼顶太阳能和逆变器可以实现发电并网，回馈电网。

2.目标和要求

1、刷卡进入：刷卡可进入楼，显示屏显示信息

2、人脸识别：通过人脸识别进入楼宇，显示屏显示信息

3、行人检测：当有人经过走廊时，走廊对应区域的灯光开启

4、火灾检测：当火焰传感器和烟雾传感器同时检测到发生情况时，说明火灾发生，启动水泵灭火并发出报警铃，同时，将火灾信息发送到企业微信和巴法云公众号，通知楼宇人员快速撤离。

5、备用电源：当火灾已经发生十分严重，将供电损毁，备用电源将自动启动，维持供电和照明。同时，维持核心系统正常运转。

6、无网络备用：当火灾发生十分严重，网络中断，将报警短信发送至管理员手机提示报警。

7、远程监控：消防人员可以通过网络WIFI远程观看楼宇内火灾情况，对消防救援提供参考。

8、并网逆变：楼顶放置太阳能板和风力发电，将输出电能逆变并网回馈电网，实现节能。

9、中央空调调节：楼内设定中央空调，可以根据设定的温度，自动启动和停止。

3.特色

刷卡进入：刷卡进入楼宇，显示屏即时反馈信息。

人脸识别：人脸识别授权进入，显示屏同步展示信息。

指纹识别：验证指纹进入楼宇

行人检测：检测到行人，走廊灯光自动开启。

火灾检测：火焰与烟雾传感器联合触发，启动灭火并报警，通知撤离。

备用电源：火灾严重时，备用电源自动启用，保障关键系统运行。

无网络备用：网络中断时，通过短信向管理员报警。

远程监控：消防人员通过WIFI远程监控火情，辅助救援。

并网逆变：太阳能和风能发电并网，实现能源节约。

中央空调调节：根据设定温度，自动控制空调启停和制冷加热。

4.课题简介

当发生火灾等危险情况时，可以将信息通知到楼内的办公人员，提醒快速逃生。同时，也可以通过摄像头对楼内的火情进行远程监视，为外部消防提供救援参考。 入口的摄像头也可以实现对出入人员进行身份核验等功能。在白天，也可以将太阳能发出的电并网回馈到电网实现节能。